平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年9月30日，平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程组织成立验收工作组,进行“平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组由平阳县渔塘水力发电站（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收调查报告编制单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了项目建设情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、水利水电工程竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目位于平阳县麻步镇渔塘村，本项目装机容量为400KW，拆除原有1台320kw水轮发电机组及附属设备，新装1台400KW水轮发电机组及更换有关附属设备；多年平均发电量由原来的44万kwh增加至62.82万kwh。具体内容详见验收调查报告。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年11月企业委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程环境影响报告表》，于2018年1月16日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]13号），原则同意环评编制单位的结论和意见，本工程于2017 年9 月正式开工建设，于2019 年5月中旬建设完工，设备调试完成，投入试运行。

（三）投资情况

本项目实际总投资75.01万元，其中环保投资6万元，占总投资的8%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程，本项目所属环保治理设施已经建成，具备了竣工环境保护验收条件。

- 二、工程变动情况

本项目建设内容与环评及其批文基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

电站运行及机修常驻人员产生的生活废水，生活污水通过化粪池预处理后农林浇灌。

（二）废气

项目营运期间无废气产生。

（三）噪声

电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声。

（四）固体废物

本项目产生的固废物为生活垃圾，属于一般固废。项目设置生活垃圾收集点，实现日理日清。

- 生态保护

按环评要求设置生态流量泄水孔，基本落实了其它生态恢复措施。

- 四、验收调查结果

（一）污染物达标排放情况

1、噪声

由于水电站周边无敏感点，环境影响不大。

- 水质

生活污水经农林灌溉，不做监测。

- 废气

无废气排放，不做监测。

（二）生态环境调查结果

项目开发扰动地表面积不大，涉及陆生生态系统面积较小，占流域河流生态系统总面积的比例很小，对工程设计河段陆生生态系统的完整性、稳定性适成的影响很小。项目沿线无珍稀保护动、植物，无珍稀鱼类，无文物保护单位、亦无需移民安置。本次增效扩容改造工程在增设生态下泄流量后，基本能够维持脱水段生态景观用水。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照水利水电工程有关竣工验收调查技术规范，规范编制竣工验收调查报告，完善公众参与意见。及时公示竣工验收材料。

2、保证运营期生活污水处理设施的正常运行，确保生活污水经处理后回用作附近山体浇灌，不得随意排放。

3、本工程须严格按照环评要求下放生态需水量，保证河道内水生生物的需求，当枯水期径流量小于生态流量时，停止发电，避免减水段生态系统的退化。

4、做好厂区、库区、大坝等属于水电站管辖范围内的生态保护工作，进一步加强厂区及周围的绿化及其管护工作。

5、认真落实电站运行期水质和生态环境监测计划，制定电站工程运行环境保护管理制度，健全档案。

- 六、验收结论

经现场查验，平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力和生态保护措施适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

验收组签字：

平阳县渔塘水力发电站增容改造验收工作组

2019年9月30日

平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程

竣工环境保护验收调查表

新鸿HJ综字第1909031号

建设单位：平阳县渔塘水力发电站

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年9月

项目名称：  平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目

文件类型：     建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：    温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 贰拾叁 页，附件附表共 壹拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 郑江杰 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 钱安勉 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 陈金彪 | 报告审核 |  |

目 录

一、项目总体情况	1

二、调查范围、因子、目标、重点	3

三、验收执行标准	4

四、工程概况	6

五、环境影响评价回顾	13

六、环境保护措施执行情况	15

七、环境影响调查	16

八、环境质量调查	17

九、环境管理状况及监测计划	18

十、调查结论与建议	19

- 一、项目总体情况

| 建设项目名称 | 平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平阳县渔塘水力发电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 温作凉 |  |  |  | 联系人 |  |  | 温作凉 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 平阳县麻步镇渔塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13958969789 |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | 325403 |  |
| 建设地点 | 平阳县麻步镇渔塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 þ 改扩建 ¨ 技改 ¨ |  |  |  |  | 行业分类 |  |  |  | D4412水力发电 |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 平阳县水利水电勘测设计所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 平阳县环境保护局 |  | 文号 |  | 平环建 [2018] 13号 |  |  |  | 时间 |  | 2018年 1月16日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | 平阳县水利局 |  | 文号 |  | 平水政[2016]130号 |  |  |  | 时间 |  | 2012年 6月25日 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 101.53 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 6 |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  |  | 5.9% |
| 实际总投资（万元） | 75.01 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 8% |
| 设计生产能力 | 电站装机容量1×400KW |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2014年1月5日 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 电站装机容量1×400KW |  |  | 建设项目竣工日期 |  |  |  |  | 2015年6月15日 |  |  |  |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 平阳县渔塘水力发电站建于1972年，装机一台，计55千瓦，1980年电站装机改为2台，容量为100千瓦。2003年12月，该站又进行改造，改造后装机1台，容量320千瓦。电站拦水坝坝型为浆砌块石重力坝，最大坝高17.8米，库容3.5万m3，集雨面积1.837km2，引水渠道长650米，压力钢管371米，设计水头140米，年设计发电量44万千瓦时。（其中水库需年供水29万方供下游四个村庄饮用水，不能用于发电）。电站通过0.9公里10千伏输电线路并入渔塘农电网，送往35千伏麻步变电所。由于电站原通过引水渠道和压力管引自上游渔塘电站水库水源用于发电，不能利用大坝高度水头和渠道落差，水能资源利用不充分。引水渠道修理难度大，年年修理，依然渗水严重，同时，由于老压力钢管已经运行32年，超过设计年限规定的25年标准，老化锈蚀严重，存在严重的安全隐患，故需要通过技术改造，提高安全可靠性和发电效益。企业并于2016年8月通过平阳县水利局审批（平水政[2012]130号）。建设单位于2017年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程环境影响报告表》，于2018年1月16日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]13号），原则同意环评编制单位的结论和意见。目前各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的实际生产能力可匹配设计生产能力，具备验收条件。 平阳县渔塘水力发电站高度重视该项目竣工验收工作，委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司在对工程现场勘查和资料调研基础上，编制了本调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本次竣工验收调查范围参照环境影响报告表中的评价范围，具体见表2-1。 表2-1 调查范围及环境保护要求情况 环境要素; 调查范围; 环境保护要求. 水环境; 生活污水; 工程涉及水体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 环境空气; 项目周围区域; 环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 项目周围区域; 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据本工程特点确定主要调查因子为： （1）水环境：主要分析项目对周围水体的影响； （2）生态环境：主要分析工程实施对周围生态的影响； |
| 环境敏感目标 | 本项目为水力发电站增效扩容工程，运营期主要环境影响为员工的生活废水、生活垃圾、废油渣、废含油抹布及水轮机运行噪声。 经现场勘查，环境敏感目标主要为距项目厂界东侧20米的下游渔塘水库，工程涉及水体的水生生态环境。 |
| 调查重点 | （1）核查实际工程内容及方案设计变更情况； （2）环境敏感保护目标基本情况及变更情况； （3）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （4）环保规章制度执行情况； （5）环境影响评价制度执行情况； （6）环境保护设计文件、环境影响报告表以及环境影响审批文件提出的环境保护措施落实情况及其效果； （7）建设期和试运行实际存在的环境问题和公众反应强烈的环境问题； （8）验收环境影响报告表对污染因子达标情况的预测结果； （9）工程环保投资情况。 |

- 三、验收执行标准

| 环境质量标准 | 验收标准以环境影响报告表以及环境影响审批文件中的具体要求为准，环境影响报告表和环境影响审批文件中没有要求的适当参考行业标准，现阶段暂时没有环境标准的按实际调查情况给出结果。环境质量标准、污染排放标准采用环境影响报告书和环境影响审批文件中确认的标准，同时考虑环境质量和污染物排放标准的更新、修订，对已修订的环境保护标准，采用修订后的现行标准作为验收调查校核标准。 （一）地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目周边水体水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 表3-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH 外 类别; pH值; 氨氮; 总磷; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 溶解氧; 高锰酸盐指数. Ⅲ类; 6-9; ≤1; 0.2 （湖，库）（0.05）; ≤20; ≤4; ≥5; ≤6. （二）大气环境 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表3-2 环境空气质量标准 序号; 污染因子; 一级标准限值（mg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 0.50; 0.15; 0.06. 2; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 3; PM10; ——; 0.15; 0.07. （三）声环境 根据声环境功能区的划分要求，电站厂房周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表3-3 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （一）废水 运行期污水处理后综合利用，生活污水经化粪池处理后用于周边绿化灌溉，做到零排放。故无废水排放。 （二）废气 施工扬尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织监控浓度限值标准，相关标准值见表3-4。 表3-4大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 0.40. 二氧化氮; 0.12. （三）噪声 根据声环境功能区的划分要求，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类声环境功能区标准，相关标准值见表3-5。 表3-5工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （四）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），国家实施总量控制的主要污染物：化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 根据项目特点，本项目为水力发电，运营期少量生活污水经化粪池处理后用于周边绿化灌溉，做到零排放。故无废水排放。不需要交易总量控制指标。 |

- 四、工程概况

| 项目名称 | 平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 本项目位于平阳县麻步镇渔塘村（经纬度：N27°35′31.12″，E120°22′32.71″），项目地理位置见附件1。 |
| （一）工程内容及规模 1、工程规模 本次工程主要建设内容有压力钢管、升压站和厂房的改造，将使多年平均发电量从原来的48万kWh提高到62.82万kWh。本项目总投资75.01万元。 - 工程内容 老引水渠道改为玻璃管引水，长度650米，管径550mm；压力前池改为镇墩；拆除原有压力钢管，新安装压力钢管长371米，管径420mm；拆除原有的发电机，更换为400kw发电机，励磁屏相应更新。 3、工程布置及水工建筑物 ①工程等级及建筑物级别 按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2002）规定：按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规定，本工程水库库容3.5万方，规模为山(2)型，工程等别为Ⅶ等，建筑物级别为7级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。 ②拦水堰工程 拦水坝坝型为浆砌块石重力坝，最大坝高17.8m，坝顶宽40m，坝底宽18m ,总库容3.5万m3，正常库容3万m3，死库容0.5万m3，该拦水坝为坝顶溢洪，经过实际运行和计算校核，现拦水坝强度和溢洪部分满足要求，本增效扩容工程不对拦水坝作任何改动。 ③引水系统 该站引水系统现状由引水渠道和压力钢管组成。 引水渠道位于大坝右侧山下游坡，断面尺寸宽0.8×高0.6m，全长650m，平均纵坡18.5/1000。 原压力钢管采用A3钢板，管径为40cm，壁厚8～10mm，全长共设4个镇墩。 本增效扩容工程对引水系统的改造方案为： 1、650m渠道改为Φ550压力钢管，钢管从渠道平台经过，共增设7个镇墩。 2、拆除φ400老压力钢管371m，建设压力钢管为φ420，长371m。共设5个镇墩，（其中1﹟镇墩在压力池位置）。 ④机电及金属结构 （1）水力机械 现状水轮机一台，型号XJA-W-50A/1×9，属斜击式水轮机，水轮机进水管道前设手动闸阀（已有）。 增容后渔塘水电站设计水头由现状的140m增加到160m。该水轮机出力由372.7KW增加到456.5KW。所以，只需更换发电机，电站装机就可以增加为400KW，设计流量为0.333m3/s。 厂内起吊设备采用三脚架，5t葫芦起吊。 （2）电气 现状发电机为SFW320-6/850，更换为SFW400-6/850，功率由320KW增加到400KW。发电机出线电压400伏，经主变升压至10KV后并入麻步10KV电网，导线为LGJ—35。现有升压变为S9-500-10.5/0.4KV仍可以继续使用。另外，开关柜的空气开关现状为DW15-1000，增加400KW后仍可继续使用，但励磁系统必须由现状的双绕组电抗分流改为静止可控硅励磁。 |  |
| （二）实际工程量及工程建设变化情况 根据现场调查，本项目实际工程量及工程建设变化情况见表4-2。 表4-2 工程内容及规模变化情况 序号; 名称; 单位; 改造前; 改造后; 实际建设情况. 一; 水文. （一）; 坝址以上集雨面积; km2; 1.837; 1.837; 1.837. （二）; 坝址处设计洪峰流量; m3/s; 189.08; 189.08; 189.08. （三）; 坝址处校核洪峰流量; m3/s; 189.60; 189.60; 189.60. （四）; 厂房处设计洪峰流量; m3/s; 75.01; 75.01; 75.01. （五）; 厂房处校核洪峰流量; m3/s; 75.71; 75.71; 75.71. 二; 水库特征. （一）; 总库容; 万m3; 3.5; 3.5; 3.5. （二）; 正常库容; 万m3; 3.0; 3.0; 3.0. （三）; 死库容; 万m3; 0.5; 0.5; 0.5. 三; 主要建筑物. （一）; 大坝; 座; 1; 1; 1. 1; 坝型; 浆砌块石重力坝; 浆砌块石重力坝; 浆砌块石重力坝. 2; 坝顶长度; m; 40; 40; 40. 3; 最大坝高; m; 17.8; 17.8; 17.8. （二）; 溢洪道. 1; 型式; 坝顶溢洪; 坝顶溢洪; 坝顶溢洪. 2; 进口宽度; m; 30.0; 30.0; 30.0. （三）; 压力钢管. 1 -1; 长度; m; 650m; 650m; 650m. 1-2; 直径; m; 断面0.8×1.0m,; Φ550mm; Φ550mm. 1-3; 厚度; mm; 6; 6; 6. 2-1; 长度; m; 371 m; 371 m; 371 m. 2-2; 直径; mm; Φ400mm; Φ420mm; Φ420mm. 2-3; 厚度; mm; 8; 8; 8. （五）; 厂房. 1; 型式; 钢筋砼框架结构; 钢筋砼框架结构; 钢筋砼框架结构. 2; 厂房面积; m2; 133.3 m2; 133.3 m2; 133.3 m2. （六）; 主要机械设备. 1; 水轮机; XJA-W-50A/1×9; XJA-W-50A/1×9; XJA-W-50A/1×9. ①; 台数; 台; 1; 1; 1. ②; 设计水头; m; 140; 160; 160. ③; 额定出力; KW; 456.5; 456.5; 456.5. ④; 额定转速; 转/分; 1000; 1000; 1000. ⑤; 效率; %; 84.9; 84.9; 84.9. 2; 发电机. ①; 台数; 台; 1; 1; 1. ②; 额定容量; KW; SFW320-6/850; SFW400-6/850; SFW400-6/850. ③; 额定电压; V; 400; 400; 400. ④; 额定电流; A; 722; 722; 722. ⑤; 额定转速; 转/分; 1000; 1000; 1000. ⑥; 功率因数; 0.8; 0.8; 0.8. ⑦; 效率; %; 92.0; 92.0; 92.0. 3; 升压变; S9-500-10.5/0.4; S9-500-10.5/0.4; S9-500-10.5/0.4. ①; 台数; 台; 1; 1; 1. ②; 额定电压; KV; 10.5/0.4; 10.5/0.4; 10.5/0.4. (七）; 输电线路. 1; 电压; kv; 10; 10; 10. 2; 回路数; 回; 1; 1; 1. 3; 输电目的地; 麻步105V农电网; 麻步105V农电网; 麻步105V农电网. 四; 工程效益. （一）; 装机容量; KW; 320KW; 400KW; 400KW. （二）; 多年平均发电量; 万kwh; 48; 62.82; 62.82. 其中峰电电量; 万kwh; /; 58.85; 58.85. 其中谷电电量; 万kwh; /; 3.97; 3.97. （三）; 多年平均发电小时数; h; 1500; 1571; 1571. 五; 经济指标. （一）; 工程总投资; 万元; /; 101.53; 101.53. （二）; 单位千瓦投资; 元/KW; /; 2538; 2538. （三）; 单位度投资; 元/kwh; /; 1.616; 1.616. （四）; 财务内部收益; %; /; 10.23; 10.23. （五）; 经济内部收益; %; /; 12.31; 12.31. （六）; 投资回收年限; 年; /; 10; 10. |
| （三）工艺流程 （1）施工期 1、施工组织：本工程附近有通村公路，施工外购材料可运至现场。工程所需水泥、钢筋直接可到平阳县等地购买。施工用电可就近从当地农电网拉线至工地，厂区施工用水用潜水泵从溪流中抽取。 2、施工方法：①砼浇筑施工：砼工程浇筑必须严格按《水工砼施工规范》要求施工，模板最好用钢模，立模时必须严密，不得漏浆或移动。砼配合比、水灰比必须准确，振捣均匀，砼浇筑完毕后应及时洒水养护，保持模板和砼湿润，养护应用淡水。②石方开挖：石方开挖采用风钻钻孔，放小炮开挖，钻孔与坡面夹角要小，爆¦破后用钢钎将松动的石块撬除并冲洗干净。 3、施工内容：①机电设备拆除及安装: 机电设备安装包括电厂和升压站两部分。拆除电站发电机、升压变压器及连接线路。同时再安装400KW 发电机、新的配电屏、新的变压器及新的连接线路和辅助设备。本工程安装的机组，单件最重的为发电机。机组在厂房检修场现场组装后，由厂房内的吊车起吊就位，厂房内的电动吊车用手动葫芦就位安装。②主阀用厂房内的吊车起吊就位，配合机组安装并与土建密切配合，以确保安装质量。 4、施工总布置：砼拌和场布置在厂址附近处，工棚就近搭建，砼采用机械拌和。 （2）运营期 本项目运营期主要工艺流程见下图1。 山体溪流 流入山体溪流 图1 本项目发电工艺流程图 主要污染如下： 施工期：废水、施工扬尘、施工机械和各类运输车辆产生的废气、建筑和生活垃 圾、建筑施工噪声 营运期：生活污水、机械设备运行时的噪声、生活垃圾 |  |
| （四）工程占地及平面布置 1、工程占地 本项目站址位于位于渔塘水库上游20m处，占地面积133.3 m2。 2、平面布置 平阳县渔塘发电站用拦水堰蓄水，通过压力钢管将水引至站房处，再驱动水轮发电机组发电，电能升压至10kv，通过0.9公里10kv输电线路将电送往麻布105kv农电网。 |  |
| （五）工程环境保护投资明细 本项目设计总投资101.53万元，环评设计环保投资6万元，占总投资的5.9%。本项目实际总投资75.01万元，实际环保投资6万元，占总投资的8%。 本项目实际环境保护投资与原环评估算投资基本一致，本工程环境保护投资明细见表 4-2、表 4-3。 表4-2 环保投资对比情况一览表 项目名称; 环评阶段估算投资（万元）; 实际投资（万元）. 平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程; 总投资; 环保投资; 所占比例; 总投资; 环保投资; 所占比例. 101.53; 6; 5.9; 75.01; 6; 8. 表4-3 环保投资估算表 序号; 项目; 环评设计情况（万元）; 实际建设情况（万元）. 1; 施工期; 生活废水措施; 2; 2. 2; 营运期. 3; 营运期噪声措施; 2; 2. 4; 运营期固废措施; 2; 2. 合计; 6; 6. |
| （六）项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期 项目已实施，已无施工期废水、废气、噪声等影响。施工期通过采取合理的水土保持措施、开挖土方妥善回填等生态防治措施，项目施工区域周边环境现已基本恢复到原状。 （2）营运期 1、废水 电站运行及机修人员常驻。运行期少量生活污水经化粪池处理后用于周边绿化灌溉，做到零排放。故无废水排放。 2、废气 营运过程中无废气产生。 - 噪声 电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声，但厂界外200m范围内无噪声敏感点，因此不会产生噪声影响。 4、固废 生活垃圾和废含油抹布由当地环卫部门定期清运，检修产生的废油渣委托有资质的单位回收处置。 |  |

- 五、环境影响评价回顾

（一）环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） 2017年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目环境影响报告表》。 2018年1月16日，平阳县环境保护局出具了《关于平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程建设项目环境影响报告表的审批意见》（平环建[2018]13号）。 环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 一、施工期环境影响分析及污染防治措施 鉴于项目已实施，已无施工期废水、废气、噪声等影响，项目施工区域周边环境现已基本恢复到原状。 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 （1）水环境影响 电站运行及机修人员常驻。运行期少量生活污水经化粪池处理后用于周边绿化灌溉，做到零排放。故无废水排放。因此正常情况下，不会对地表水产生影响。 （2）大气环境影响 营运过程中无废气产生。 （3）声环境影响 电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声，但厂界外200m范围内无噪声敏感点，因此不会产生噪声影响。 （4）固废影响 生活垃圾和废含油抹布由当地环卫部门定期清运，检修产生的废油渣委托有资质的单位回收处置。项目产生的固体废物经以上有效处置后，不会对周围环境产生影响。 （5）地下水影响 本项目不在地下水评价工作等级之内，即本项目无需进行地下水环境影响评价。三、环评总结论 平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程，属水力发电项目，经水利局批准，符合平阳中南部水土保持生态功能保障区生态功能保障区管控要求。属于清洁能源，符合清洁生产要求。本项目社会效益和经济效益明显。环境影响可以通过采取措施得到一定程度的减缓，其它不利环境影响大多可以通过采取相应的环保措施予以减免。只要在工程的建设和运行过程中加强管理，确保实施报告表中提出的环保措施，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。

（二）环境保护行政主管部门的审批意见 平阳县环境保护局于2018年1月16日以（平环建[2018]13号）对本项目进行审批受理，具体如下： 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治和生态保护措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。 二、项目位于平阳县麻步镇渔塘村境内，本次改扩建工程主要为引力水渠改压力钢管、SFW320 6/850更换为SFW400 -6/850，功率由320K增加到40具体建设内容见项目环评文本。 三、项目营运期间生活污水经生态化粪池处理后农林浇灌，不外排。 项目营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008)中的1类标准。 生活垃圾和废含油抹布由当地环卫部门定期清运处理，检修产生的废油渣委托有资质的单位回收处置。 水库保证足够下泄生态流量，确保下游生态用水。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。 五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 六、环境保护措施执行情况

本项目竣工环境保护验收详细调查了项目在施工及试运营期已经采取的环境保护措施。工程对环境影响报告表所提出的各项环保措施的落实情况如下。 表6-1 环保措施落实情况对比一览表 阶段; 类型; 环评内容; 实际落实情况. 营运期; 生活废水; 生态化粪池预处理后农林浇灌; 与要求一致；已落实. 营运期; 设备噪声; 隔音减震; 与要求一致；已落实. 营运期; 生活垃圾; 委托环卫清运; 与要求一致；已落实. 废含油抹布. 废油渣; 委托有资质的单位回收处置; 暂存在站内，之后将委托有资质单位处置.

- 七、环境影响调查

本项目竣工环境保护验收对本工程施工期和运营期环境影响进行了调查，具体情况见表7-1。 表7-1 本工程施工期和运营期环境影响调查情况表 营运期; 生态影响; ①对浮游生物的影响 水文形势的变化将有利于浮游生物的硅藻门、蓝藻门的比例增加，浮游植物生物量也将随之增加，底栖种类结构组成将由溪流型转向水库型的转化，底栖动物生物总量较建坝前将大幅提升。 ②对鱼类的影响 本项目的建设虽然对部分适于流水的鱼类有不利影响，而水面加宽，库容增大，为库区水生植物提供了良好的生存环境，水生植物会因此增加，增加生物量。因此项目的建设未对周围生态环境产生明显不利的影响。. 污染影响; 项目生活废水主要来源于电站运行及机修人员，废水经生态化粪池预处理后农林灌溉，不外排，不会对地表水产生影响。项目未设置厨房，不会对大气环境产生影响。电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声，但厂界外200m范围内无噪声敏感点，因此不会产生噪声影响。生活垃圾和废含油抹布由当地环卫部门定期清运，检修产生的废油渣暂存，之后将委托有资质的单位回收处置。项目产生的固体废物经以上有效处置后，不会对周围环境产生影响。. 社会影响; 项目改建完成后，装机容量由320kw增加到400kw，多年平均发电量将从现状的48万kwh提高到62.82万kwh，使宝贵的可再生清洁能源得到更充分的利用，增加社会效益与经济效益。.

- 八、环境质量调查

（一）声环境评价 由环评2019年8月11日和12日对项目厂房昼夜间噪声监测结果（见表8-1、图8-1），项目区域声环境中厂界昼间1号测点、夜间1号、2号、4号测点均未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，其余检测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 表8-1项目区域声环境监测结果 监测点位; 8月11日; 8月12日; 1类标准; 评价. 等效声级dB（A）. 昼间; 1#点位; 64; 63; 55; 未达标. 2#点位; 54*; 55*; 55; 达标. 3#点位; 52*; 52*; 55; 达标. 4#点位; 54*; 55*; 55; 达标. 夜间; 1#点位; 57; 57; 45; 未达标. 2#点位; 50; 48; 45; 未达标. 3#点位; 45*; 44*; 45; 达标. 4#点位; 49; 50; 45; 未达标. 图 8-1平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程监测点位示意图

- 九、环境管理状况及监测计划

（一）环境管理机构设置（分施工期和运营期） （1）施工期 建设单位通过招投标的方式，确定了工程的监理单位。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 （2）运行期 本项目因工程量较小，劳动定员2人，2人常驻，因此在工程运营期未成立环境管理小组，但建设单位在工程施工中落实了各类污染防治工作，并将在后续的运营中，切实执行环评文件和批复文件的相关环保措施要求。

（二）环境监测能力建设情况 本项目未设置环境监测机构，日常监测由当地环境管理部门进行。

（三）环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 无

（四）环境管理状况分析与建议 建设单位在工程建设过程中，重视环境保护工作，要求各施工单位加强环保意识，较好贯彻了工程建设与环保建设相重的原则。 项目运营期的环境管理由平阳县渔塘水力发电站负责，为进一步做好日常环境保护工作，建议建设单位要完善环境管理制度，加强生活污水、生活垃圾的防治工作，同时确保水轮发电机组设备正常运行。

- 十、调查结论与建议

（一）工程概况 根据企业提供资料，本项目建筑面积133.3平方米，工程内容见表10-1。 表10-1 工程内容及规模情况 建设项目; 实际建设情况. 一; 水文. （一）; 坝址以上集雨面积; km2; 1.837. （二）; 坝址处设计洪峰流量; m3/s; 189.08. （三）; 坝址处校核洪峰流量; m3/s; 189.60. （四）; 厂房处设计洪峰流量; m3/s; 75.01. （五）; 厂房处校核洪峰流量; m3/s; 75.71. 二; 水库特征. （一）; 总库容; 万m3; 3.5. （二）; 正常库容; 万m3; 3.0. （三）; 死库容; 万m3; 0.5. 三; 主要建筑物. （一）; 大坝; 座; 1. 1; 坝型; 浆砌块石重力坝. 2; 坝顶长度; m; 40. 3; 最大坝高; m; 17.8. （二）; 溢洪道. 1; 型式; 坝顶溢洪. 2; 进口宽度; m; 30.0. （三）; 压力钢管. 1 -1; 长度; m; 650m. 1-2; 直径; m; Φ550mm. 1-3; 厚度; mm; 6. 2-1; 长度; m; 371 m. 2-2; 直径; mm; Φ420mm. 2-3; 厚度; mm; 8. （五）; 厂房. 1; 型式; 钢筋砼框架结构. 2; 厂房面积; m2; 133.3 m2. （六）; 主要机械设备. 1; 水轮机; XJA-W-50A/1×9. ①; 台数; 台; 1. ②; 设计水头; m; 160. ③; 额定出力; KW; 456.5. ④; 额定转速; 转/分; 1000. ⑤; 效率; %; 84.9. 2; 发电机. ①; 台数; 台; 1. ②; 额定容量; KW; SFW400-6/850. ③; 额定电压; V; 400. ④; 额定电流; A; 722. ⑤; 额定转速; 转/分; 1000. ⑥; 功率因数; 0.8. ⑦; 效率; %; 92.0. 3; 升压变; S9-500-10.5/0.4. ①; 台数; 台; 1. ②; 额定电压; KV; 10.5/0.4. (七）; 输电线路. 1; 电压; kv; 10. 2; 回路数; 回; 1. 3; 输电目的地; 麻步105V农电网. 四; 工程效益. （一）; 装机容量; KW; 400KW. （二）; 多年平均发电量; 万kwh; 62.82. 其中峰电电量; 万kwh; 58.85. 其中谷电电量; 万kwh; 3.97. （三）; 多年平均发电小时数; h; 1571. 五; 经济指标. （一）; 工程总投资; 万元; 101.53. （二）; 单位千瓦投资; 元/KW; 2538. （三）; 单位度投资; 元/kwh; 1.616. （四）; 财务内部收益; %; 10.23. （五）; 经济内部收益; %; 12.31. （六）; 投资回收年限; 年; 10. （二）环保措施落实情况调查 工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告书及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施。 （三）环境影响调查结论 a、水环境影响调查 电站运行及机修人员常驻。产生的生活废水经生态化粪池预处理后农林浇灌，不 外排。因此正常情况下，不会对地表水产生影响。 b、大气环境影响调查 本项目未设置厨房，因此不会对大气环境产生影响。 c、声环境影响调查 厂界昼间1号测点、夜间1号、2号、4号测点均未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，其余测点检测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，厂界周边无临近居民敏感点，故对周围环境影响不大。 d、固废弃物影响调查 生活垃圾和废含油抹布由当地环卫部门定期清运，检修产生的废油渣暂存在站内，之后将委托有资质的单位回收处置。项目产生的固体废物经以上有效处置后，不会对周围环境产生影响。 （四）环境管理落实情况调查 平阳县亩水田水力发电站二级车间报废重建工程项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位。由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位已将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 （五）结论 - 本工程的建设内容和方案设计一致，未发生变化。 - 本工程运行期生活污水处理后用于附近山地浇灌施肥，项目对周围水环境影响不大，地表水水质不因本项目的建设而恶化。 3、本工程运行期的少量生活垃圾送至环卫部门的垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理，不会对周围环境产生影响。 4、本工程发电机组单独设置，并采取减振隔声措施，设备日常维护并有防震降 噪措施，因此项目运行对周边声环境影响不大。 （六）建议 1、严格按照环评及批复完善各项环保制度，加强环保设施运行管理和操作人员培训，切实做好各项环境保护工作。 2、保证运营期生活污水处理设施的正常运行，确保生活污水经处理后回用作附近山体浇灌，不得随意排放。 3、本工程须严格按照要求下放生态需水量，保证河道内水生生物的需求，当枯水期径流量小于生态流量时，停止发电，避免减水段生态系统的退化。 （七）总结论 根据本项目环境保护验收监测和调查结果，本调查报告认为平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程在建设实施过程和运营中，履行了建设项目环境影响评价制度，基本落实了环评报告及批复提出的环保对策措施，区域环境质量没有发生明显变化，符合环保“三同时”验收要求。 注 释 一、调查报告附件 附件1：项目卫星图 附件2：关于平阳县渔塘水力发电站增效扩容工程环境影响报告表的审批意见 附件3：关于同意重建平阳县渔塘水力发电站的批复 附件4：工程任务及规模 附件5：无环保投诉证明 附件6：初步设计批复 附件7：温州新鸿检测技术有限公司检测报告 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。

附件1                                                           1-1

项目所在地

附件2                                                           2-1

附件2                                                           2-2

附件3                                                           2-1

附件3                                                           2-2

附件4                                                           3-1

附件4                                                           3-2

附件4                                                           3-3

附件5                                                           1-1

附件6                                                           2-1

附件6                                                           2-2

附件7                                                           3-1

附件7                                                           3-2

附件7                                                           3-3