浙江正理生能科技有限公司年喷涂3万套空气源热泵热水器机箱外壳技术改造项目竣工环境保护自行验收意见

- 2018年6月14日，浙江正理生能科技有限公司根据年喷涂3万套空气源热泵热水器机箱外壳技术改造项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况：

- 浙江正理生能科技有限公司位于乐清市乐清湾港区，厂区总用地面积19597平方米，建筑面积51200.34平方米，主要从事空气源热泵热水器的生产和销售。公司原名为温州生能新能源科技有限公司，根据虹环规函[2016]2号，变更后原温州生能新能源科技有限公司环境影响报告书及其审批文件延续使用。

- 企业于2013年8月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《温州生能新能源科技有限公司生产及辅助非生产用房项目环境影响报告书》，2013年10月获乐清市环保局批复(批复号：乐环规[2013]239号)，批复规模为：年产8万套空气源热泵热水器。项目于2013年12月开工建设，2014年12月建成并投入试运行，由于喷漆、钣金件磷化、喷涂工艺未建设，项目未经环保验收。由于公司现有厂房无法满足生产需要，为适应市场需求，拟投资200万元，租用现有厂区东侧浙江集强电子科技有限公司厂房开展机箱外壳喷涂工艺，年喷涂3万套空气源热泵热水器机箱外壳。租用厂房用地面积8012m2，建筑面积14027.71 m2。技改项目建成后，原厂区喷涂、打磨工艺不再建设。

- 项目于2017年6月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江正理生能科技有限公司年喷涂3万套空气源热泵热水器机箱外壳技术改造项目环境影响报告表》，并于2017年7月21日通过乐清市环境保护局审批(虹环规[2017] 31号)。项目于2017年8月开工，2017年9月竣工。本项目实际总投资200万元，其中环保投资13万元，占总投资额的6.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

# 二、工程变更情况

经现场核查，工程内容和环评报告基本一致，设备情况详见竣工验收监测报告。

# 三、环境保护设施落实情况

1、废水

项目产生的废水主要为员工生活污水。项目生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后排入市政管网，纳管至虹桥片区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入乐清湾。

2、废气

（1）烘干及燃气废气：项目天然气燃烧机及烘干过程中会产生一定量的颗粒物、SO2、NOx，项目废气集气经管道引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

（2）打磨废气：项目打磨过程中会产生一定量的颗粒物，项目废气集气后经过水膜除尘净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

（3）喷涂废气：项目喷涂过程中会产生一定量的颗粒物，项目废气经过滤筒预处理，最后经水膜除尘净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

# 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废气

1、无组织废气监测结果

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物无组织排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界无组织排放限值。

2、有组织废气监测结果

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

- 废水

验收监测期间，项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

- 污染物总量控制

经核算，企业实际排放污染物总量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物均小于批复的污染物总量。

# 五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示竣工验收材料。

2、完善废气收集系统，提高废气收集率和处理率；水膜除尘池沉渣需定期清捞。规范排污口和环保设施操作规程。

3、加强废气治理设施的运行管理，要定期检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

4、强化管道天然气使用的环境风险管理，合理布局，加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

# 六、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江正理生能科技有限公司年喷涂3万套空气源热泵热水器机箱外壳技术改造项目的废水、废气环境保护措施基本按批准的环境影响报告表要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意原则通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

浙江正理生能科技有限公司验收组

2018年6月14日