温州市洞头信达电器有限公司年产加油马达10万只、电磁阀10万只、传感器30万只建设项目环境保护自行验收意见

2018年9月4日，温州市洞头信达电器有限公司根据项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市洞头信达电器有限公司原名为洞头县信达电器有限公司，于2016年10月经温州市洞头区市场监督管理局核准变更为温州市洞头信达电器有限公司，建设地点位于洞头县电子电器科技园B幢厂房（属于洞头县北岙镇南塘工业区B-07b地块）进行运营，拟建项目总用地面积1351.2m2，建筑面积6867m2。该企业于2010年9月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成环评报告表，2010年9月28日通过洞头县环境保护局批复(洞环管[2010]61号)，项目于2012年12月开工，2016年5月竣工。项目实际总投资700万元，其中环保投资30万元，占总投资额的4.3%。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

二、工程变动情况

经现场调查确认，企业去除了前机械部分的工艺，目前仅保留装搭（人工操作）工艺，实际没有设备数量。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要来源于员工的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管进入洞头区城南污水处理厂处理外排，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准执行。

（二）废气

本项目仅有人工装搭，无废气产生。

（三）噪声

本项目的主要工艺流程为人工装搭。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾，日产日清，由环卫部门统一处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州市洞头信达电器有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2、废气

本项目仅有人工装搭，无废气产生。

3、噪声

本项目的主要工艺流程为人工装搭，加强员工的环保意识，日常工作时做到轻拿轻放。

4、固体废弃物

项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（二）总量控制

经核算，企业实际排放污染物COD、氨氮总量均小于环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标。完善环保标识和操作规程。

3、强化风险防范措施，定期开展风险排查，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市洞头信达电器有限公司项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市洞头信达有限公司项目验收组

2018年9月4日