建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 嘉兴麦熊家具有限公司扩建年产40万座沙发生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路68号的北1#、北2#厂房 |  |  |
| 项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建√ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |
| 项目负责人 | 冯怿聪 | 联系电话 | 182 5838 5523 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计√ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ |  |  |
| 评价报告编制单位 | 浙江新鸿检测技术有限公司 | 联系人及 联系电话 | 应炜137 3680 2231 |
| 职业病防护设施设计单位 | 浙江新鸿检测技术有限公司 | 联系人及 联系电话 | 应炜137 3680 2231 |
| 评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 2021年05月28日,嘉兴麦熊家具有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《嘉兴麦熊家具有限公司扩建年产40万座沙发生产项目职业病防护设施职业病防护设施设计专篇（评审稿）（编号：ZJXH(ZS)-210005）》（以下简称《设计专篇》）进行评审。评审由建设单位EHS工程师冯怿聪主持，浙江安联检测技术服务有限公司工程师孙春华、嘉兴市卫生监督所主任医师李陆明、桐乡市第三人民医院主管药师王剑飞担任评审人员，其中孙春华被推选为评审组组长。 评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《设计专篇》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见： 一、总体意见 1、设计依据较全面、正确、有效； 2、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述； 3、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确； 4、职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能基本合理、可行； 5、辅助用室及卫生设施的设置情况基本符合相关要求； 6、职业病防治管理措施较全面、合理、可行； 7、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳； 8、职业病防护设施投资预算满足要求； 9、可以达到的预期效果及评价客观、正确。 二、评审意见 1、细化项目依托和利旧情况的描述。 2、细化建筑卫生学关于通风的设计。 3、细化应急防护设施设计内容。 三、评审结论 评价单位应根据评审意见对报告进行修改完善，经评审组组长复核确认后，通过本《设计专篇》。 |  |  |  |

制表人：冯怿聪   制表日期：2021.06.21         联系电话：182 5838 5523

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起20日内进行信息公布】